診所新設立開業、遷址、增減樓層、變更負責醫師注意事項

- 確認建築物使用是否符合規定，視使用樓層及面積另向工務處、都發處及消防局辦理相關手續。房屋違建增建部分、登載用途為停車場或防空避難室不得申請營業使用。建物使用相關規定務必於裝潢、租屋前事先諮詢適法性，以免延誤申請進度。

- 診所之區域（如東區、西區）、設置樓層應於填寫資料時填寫清楚。

- 診所名稱不得與本市現有之同類（中、西、牙）診所重複。

- 診所應設有診療室、病歷櫃、等候場所。並具清潔及消毒（消毒鍋或酒精或消毒液....）設備。

- 增建、違建、花台、陽台、平台、騎樓均不可申請為營業面積，需以固定牆隔離（隔到天花板），但可留門進出，營業時將門關上。

- 診所同時使用相鄰2戶者，不得打通隔牆。如經打通，則須至工務處辦理合戶並至戶政事務所辦理門牌整併，都發處及戶政均核准後，始可申請。

- 設立診所之建物應有獨立出入口（即不可行經其他機構方可到達診所），不得與其他營利機構共用出入口。

- 診所建物為租賃者應附租賃契約書，租賃契約書應由建物所有權人和負責醫師共同簽具。如所有權人1人以上，全部之所有權人應共同具名。如出租人非建物所有權人，則須出具建物所有權人同意書（同意本人所有位於新竹市.....之建物由○○○轉租予○○○醫師設立○○診所，押日期）。

- 建物為無償使用者，應由建物所有權人出具無償使用同意書。

- 每層樓均需備滅火器，應於有效期限內。

- 診所每層樓均應備逃生方向指示燈（會亮）、緊急照明燈。

- 2-6樓應設避難緩降機，其他應附消防安檢證明。

- 診所應張貼禁煙標誌、收費標準表。

- 市招應符合醫療法85條規定。學歷、經歷要有佐證文件，

- 有可能使用管制藥品者，調劑室內應專設加鎖櫥櫃。

- 床設置於診察室，視為診察床。設置於其他空間，視為觀察床，診所視需要得設置9床以下之觀察床。診所設有觀察床者，須配置護理人力一名。

- 西醫診所登錄有2位醫師，須配置護理人力1名。

- 設有門診手術室者，基本設備包括如下：麻醉設備、手術台（每一門診手術室設一台為限）、抽吸設備、醫用氣體設備、器械台、Ｘ光片看片機、無影燈及補助燈、手術包、急救設備。並配置1名護理人力。

- 設有門診手術室、產房、嬰兒室者，應有緊急供電設備。

- 診所應完成感染性廢棄物處理合約，如遷移者應完成換約手續，並於勘查現場當天備妥合約書備查。

- 醫療器材應經衛生署許可。

- 健保相關規定請自行洽詢。

- 診所遷移，在衛生局檢查前需將原診所任何有關診所名稱以及營業時間等移除。

＊勘查現場如發現上述項目不符規定，申請案件將予退件。
＊其他未及事項應符合醫療法規及醫療機構設置標準相關規定，由勘查人員當場勘驗。

診所新設立開業、遷址、增減樓層、變更負責醫師

建築物規定注意事項

＊在您決定申請新設立開業、遷址、增減樓層、變更負責醫師之前，請您先諮詢

建築物是否涉及違建並符合建築及消防法規定後再行租屋或裝潢。

一、建築相關法規（工務處使管科、都市發展處都市計畫科）

若需要時請先赴工務處使管科申請變更建築物使用執照。

類型一、建築物屬使用者－整棟建築物，地面第一層、地下第一層合併地面第一層、地面第一層合併地面第二層、地下第一層合併地面及地面第二層，其面積＜500平方公尺可第一層建物屬於G3類型者，且符合都市計畫土地分區使用規定者，但建物如涉及出入口、走廊、樓梯、主要構造、防火區劃及停車空間變更者，仍應先向工務處使管科申請變更建築物使用執照。

類型二、診所建築物設置於其他樓層（地下第一層、第1、2層樓以外樓層），或建物面積超過標準者，請先赴工務處使管科申請變更建築物使用執照。

類型三、如設洗腎治療床及產科病床，衛生局將會同消防局及工務處共同勘

查，符合相關規定後始發給開業執照。

類型四、診所同時使用相鄰2戶者，不得打通隔牆。如經打通，則須至新竹市政府工務處辦理變更並至戶政事務所辦理門牌整併，工務處及戶政事務所均核准後，始可申請。

二、消防法相關規定請逕洽消防局詢知。

三、民眾申請開業執照（無法辨認房屋增建部份，登載用途為停車場或防空避難室不得申請）

1.須附建築物使用執照影本

2.竣工附本圖（先向新竹市工務處使管科申請）

3、土地使用區分證明等證明文件。

新竹市衛生局醫政科洽詢電話：(03)5723515轉231、232

新竹市政府工務處使用管理科洽詢電話：03-5216121轉451、403

新竹市消防局預防科洽詢電話：03-5229508轉424

新竹市政府都市發展處都市計畫科洽詢電話：(03)5216121轉551、297